문서번호	보건의료정책과-37802
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	응급의료관리팀장	보건의료정책과장
손영준	민경일	11/21 박유미

2019년도 보건소 재난의료지원물품 점검 계획

- 재난의료지원물품 관리방법 교육 및 점검 -

2019. 11.

보건의료정책과

2019년 보건소 재난의료지원물품 점검 계획

(재난의료지원물품 관리방법 교육 및 점검)

재난 상황 발생 시 신속하고 적절하게 대응할 수 있도록 보건소에서 구비·관리하고 있는 재난의료지원물품에 대한 관리방법 교육 및 점검하고자 함

Ⅰ. 근거

○ 응급의료관리법 제15조의2(비상대응매뉴얼)

○ 재난 응급의료 비상대응매뉴얼(보건복지부, 2016.1.)

Ⅱ. 점검개요

1. 재난의료지원물품 관리방법 교육

가. 교 육 명 : 2019년 서울특별시 보건소 재난의료교육 워크숍

나. 일   시  : 2019. 11. 27.(수), 11:15 ~ 13:00(105분)

다. 장   소  : 더 리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 룸

2. 재난의료지원물품 점검

가) 점검대상 : 25개 보건소 재난의료지원물품

나) 점검방법

1) 서면점검 : 2019.12.02.(월) ~ 12.04.(수)

2) 현장점검 : 2019.12.09.(월) ~ 12.12.(목)

Ⅲ. 세부점검내용

1. 서면점검

가. 일    시 : 2019.12.02.(월) ~ 12.04(수)

나. 제출사항 : 표지, 관리자 지정, 관리대장

다. 제출방법 : 2019.12.02.(월) ~ 12.04(수) 기간 내 이메일 제출

라. 이 메 일 : nemc2016@naver.com

1) 점검표지

항목	설명
조사기관명	해당 보건소명 기입
점검일자	서면 점검표 작성을 위해 자체 물품 점검한 일자 기입
기관확인자	서면 점검표를 최종 확인한 자 기입
서면점검자	서면 점검표를 작성한 자 기입

2) 관리대장

항목	설명
관리자 지정사항	관리책임자는 보건소장 또는 보건소장이 지정하는 자 관리담당자는 관리책임자의 지휘에 따라 물품 및 차량을 관리하는 자
관리대장 작성 여부 (재난의료지원가방)	- 보건복지부 「재난응급의료 비상대응매뉴얼」의 보건소 신속대응반 재난의료지원가방 구성(안) 및 서울시에서 배부한 재난의료지원물품(go-bag) 목록 [붙임1]

2. 현장점검

가. 일    시 : 2019.12.09.(월) ~ 12.12(목)

나. 점검방법 : 각 구 보건소별 지정일자에 지정 점검장소에서 점검

1) 지정 점검장소

점검일시	2019.12.09.(월) 13:00~17:00	2019.12.10.(화) 13:00~17:00	2019.12.11.(수) 10:00~14:00	2019.12.12.(목) 09:00~12:00
권역	서북권역	서남권역	동남권역	동북권역
점검장소	국립중앙의료원 스칸디비아홀	동작구보건소 2층 보건교육실	강남구보건소 교육실	강북구보건소 심폐소생술교육장
해당구	은평,서대문,마포, 종로, 중구, 용산	강서,양천,영등포, 동작, 구로,금천,관악	성동, 광진, 서초, 강남, 송파, 강동	성북, 노원, 도봉, 강북, 동대문, 중랑
비고 안내사항	주차권 : 3천원	방문확인증 제출 시 무료주차 1시간가능	-	-

2) 점검사항

구분	점검사항
재난의료지원물품	개인물품(보호복 및 무선통신장비(LTE 무전기 등) 재난의료지원가방(의료장비 및 물품)

* 재난의료지원 유니폼은 중앙응급의료센터에서 배포된 조끼, 역할 태그 등

가) 개인물품

- 점검표에 기입된 개인물품이란 보건복지부 「재난응급의료 비상대응매뉴얼」에 기입된 신속대응반 구성원 개개인이 휴대해야 하는 물품

· 보호복 : 유니폼, 모자 또는 헬멧, 헤드랜턴, 필요시 우의

· 통신수단 : LTE단말기, 무전기 등

· 랜턴, 글로브, 마스크, 가위, 펜 등

- 점검표에 있는 물품이 구비되어 있지 않은 경우 보유량을 “0”으로 작성하며 비고란에 “미구비”로 기입 하고, 기입된 물품 외의 경우, ‘추가물품’에 기입

나) 재난의료지원가방

- 점검표에 기입된 재난의료지원가방이란 보건복지부에서 배포한「재난응급의료 비상대응매뉴얼」보건소 신속대응반 재난의료지원가방 구성 물품(안)과 서울시에서 배포한 재난의료지원물품(go-bag)목록에 의거하여 작성 됨(붙임1 참고)

- 점검표에 있는 물품이 구비되어 있지 않은 경우 보유량을 “0”으로 작성하며 비고란에 “미구비”로 기입

- 점검표 외 물품(약물 포함)의 경우, ‘추가물품’에 추가적으로 기입

- 가방구분이 점검표와 다를 경우 비고란에 구분하여 따로 기입

다. 현장 점검 담당자

권역	권역	담당자	연락처
서북	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 마포구, 서대문구	이수정	************* sjlee51@nmc.or.kr
동북	노원구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구	유미경	02-920-5334 db9312@nmc.or.kr
		임성재	02-2276-7148 rightzorn@nmc.or.kr
서남	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	인보배	02-2650-2067 bobaein86@nmc.or.kr
		김정은	02-2626-2459 kje5519@nmc.or.kr
동남	송파구, 성동구, 광진구, 서초구, 강남구, 강동구	이진희	02-2290-9824 jini4233@nmc.or.kr

* 보건소 재난의료담당자와 해당 권역 담당자는 현장점검 일정 사전협의

Ⅳ. 행정사항

○ 사전교육 및 점검 협조요청 공문 발송 : 서울시

- 사전교육 : 11. 27.(수)

- 사전점검표 및 협조공문 발송 : 11.27.(수)까지

○ 점검일정 조율 및 권역별 현장점검 : 서울응급의료지원센터

○ 서면점검 서류 제출 및 현장점검 준비 : 25개 자치구

[붙임 1] 재난의료지원차량 물품 목록

1. 의료장비

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
환자감시	제세동기	EA	2	개수조정(연구용역)
	이동형 환자감시장치	EA	2	개수조정(연구용역)
기도삽관	기도삽관세트(후두경)	EA	2	blade는 크기별로 구비(성인/소아)
산소공급	산소분배기	EA	2
	산소발생기	EA	2	신규(연구용역)
	백밸브마스크(소아/성인)	EA	10	소아용 4개, 성인용 6개
진단	휴대용 초음파	EA	1	신규
	청진기	EA	2
	펜라이트	EA	5
	EMT 가위	EA	5
	체온계	EA	2	개수조정(연구용역)
	혈압계	EA	5	개수조정(연구용역)
	혈당측정기	EA	2	개수조정(연구용역)
	이경	EA	2	개수조정(연구용역)
	검안경	EA	1
외상	에어 부목	EA	10
	와이어 부목	EA	10
	경추보호용 고정대	EA	20
	척추보호판	EA	3
	스쿱 또는 분리형 들것	EA	2	개수조정(연구용역)
	스트레처 카트	EA	1	탁자와 고정벨트 구비
진료	눈보호용 고글	EA	5
	챠트판	EA	5
	필기구	EA	10
흡인	마질포셉	EA	2	개수조정(연구용역)
	흡입기(자동/수동)	EA	2	개수조정(연구용역), 자동/수동 각 2개씩

2. 의료소모품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
환자감시	제세동기 기록지	EA	2
	제세동 패드	EA	5
	심전도 전극	EA	100
	젤리	EA	4	개수조정(연구용역)
기도삽관	스타일렛	EA	2
	기관삽관고정기(성인/소아)	EA	20	신규 성인용 5개, 소아용 15개
	기관삽관튜브	EA	20	3.5~8.0Fr 2개씩, 7.5Fr는 5개 이상
	후두마스크기도기(LMA)	EA	9	3~5번 각 3개씩
산소공급	구강용 기도기	EA	20	성인/소아 크기별로 각 10개씩
	비강 캐뉼라	EA	5
	비재호흡 마스크	EA	5
	산소연결튜브	길이(M)	10
	휴대용산소통	EA	10
진단	혈당측정스트립	BOX	1
순환보조	수액주입세트	EA	50
	카테터	EA	90	16G/18G/20G 각 30개씩
	주사기(5cc/10cc)	EA	400	5cc(신규)/10cc(기존) 각 200개
	주사기 50cc	EA	10
	토니켓	EA	5
	알콜솜통	EA	2
	주사기 페기통(1L)	EA	1	신규
외상치료	봉합세트	EA	3
	드레싱 세트	EA	10
	일회용 드레싱세트	EA	80	신규(연구용역)
	농반	EA	3
	거즈	EA	1000	10장/pack
	면봉 통	EA	3
	포셉통	EA	1
	비닐장갑	BOX	2
	비멸균장갑	EA	800	신규(연구용역), 중/대 각 400개씩
	수술장갑	EA	200	6.5/7.0/7.5/8.0 각 50개씩
	밴드	BOX	2	여러 모양의 반창고
	플라스터	EA	10	종이/면 각각 5개씩
	붕대(2/4/6 inch)	EA	90	2/4/6 inch 각 30개씩
	Burn 거즈	EA	30
	봉합사 (나일론 3.0/실크 3.0)	EA	10	나일론 3.0, 실크 3.0 각각 5개
	외용생리식염액 1L	BTL	40	개수조정(연구용역)
	플라스틱 생리식염액 20cc	BTL	10
	70% 에탄올 500cc	BTL	2	개수조정(연구용역)
	포비돈 용액 500cc	BTL	4	개수조정(연구용역)
	수술칼 (blade) 11번	BOX	1
	바세린 거즈	BOX	1
	멸균스킨스테플러	EA	5	신규(연구용역)
진료	설압자	BOX	1
	휴지	BOX	10	두루마리
	비닐주머니	EA	20
	건전지	EA	다양	혈당측정계, 전자혈압계 등 용도
	방진마스크	EA	20
	보호복(Level D)	EA	10	신규
	1회용 마스크 (Dental mask)	BOX	1
	N95마스크	EA	30	신규(연구용역)
흡인	흡입팁	EA	40	튜브용/구강용 각 20개
기타	중증도 분류표	EA	300
	밧줄	길이(M)	10

3. 생활물품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
텐트	에어텐트	EA	1	개수조정
	발전기	EA	1	개수조정(연구용역)
진료실	매트리스 또는 접이식 침대	EA	40	개수조정(연구용역)
	간이링거대	EA	5	개수조정
	S 고리	EA	10	신규
	조명(형광등)	EA	8
	탁자	EA	6
	의자	EA	6
	담요	EA	40	개수조정(연구용역)
	시트	EA	30
	이송용 시트 (carrying sheet)	EA	10
	히터(겨울용)	EA	2
	선풍기(여름용)	EA	2
기타	제염세트	EA	1
	랜턴	EA	3	개수조정(연구용역)
	손전등	EA	3	개수조정(연구용역)
	시체낭	EA	30
	확장용 전선(extension cable)	EA	2	10M
	일반냉장고	EA	1	소형, 현장 약품보관용
	출동복(조끼)	EA	20

4. 의약품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
수액 제제	Normal saline 1L	BAG	80	개수조정(연구용역)
	5D/W 0.1L	BAG	20	신규(연구용역), 약제혼합용
	10D/W 0.1L	BAG	5	신규(연구용역)
	50D/W 0.1L	BAG	10	개수조정(연구용역)
	주사용 증류수	EA	40	신규(연구용역)
마취제	lidocaine 2%	AMP	20
소염제	diclofenac	AMP	40
진통제	Morphine Sulfate 10mg/dl, 1ml	AMP	40	신규(연구용역)
항 불안제	Lorazepam	AMP	20	신규(연구용역), 경련 1차 선택제
	Phenytoin	AMP	5	신규(연구용역)
심혈관계	epinephrine	AMP	80	개수조정(연구용역) 차광냉장보관
	atropine	AMP	40	개수조정(연구용역), 36개월
	Norepinephrine bitartrate	AMP	10	신규(연구용역)
	Na bicarbonate	AMP	40
	aspirin	TAB	20	신규(연구용역)
호흡기계	clemastine	BOX	10	차광
	hydrocortisone Na succinate	BOX	10
	dexamethasone disodium phosphate	BOX	10
	Albuterol sulfate inhalation 200dose	EA	5	신규(연구용역)
면역	Td	AMP	40	신규(연구용역)
	Hypertet	AMP	40	신규(연구용역)
항생제	Cefazolin	AMP	40	신규(연구용역)
	Ceftriaxone 2m	AMP	20	신규(연구용역)
	Metronidazole	AMP	20	신규(연구용역)
	Doxycycline 100mg	AMP	20	신규(연구용역)

[붙임 2] 재난의료지원가방 물품 목록

구분	물 품
가방1 (행정가방)	중증도분류표 50 환자등록지 50 병원별 수용능력표 1 사상자이송현황표 1 재난의료지원단 지침서 4 비상연락처 4 안전구역설치띠 롤 3 디지털카메라 1	물품목록 4 약품목록 4 메모지 1 스카치테이프/ 청테이프 각 1개 클립보드 4 필기도구, 수정테이프 4 현장응급의료소 운영일지 10 확성기1
가방 2 (의료물품)	펜라이트 3 청진기 3 체온계 1 혈당측정기 1 혈압계 1 설압자 20 이동식 감염폐기물통 1 감염폐기물 비닐, 박스 1 플라스터 3	산소포화도측정기 1 휴대형 초음파 진단 장치 1 흡인기 1 휴대용간이인공호흡기 1 접이식 들것 1 담요 2 젤리 1 골반고정대 1
가방 3 (외상처치물품)	경추 고정세트 3 KED 1 기관 삽관 장비세트 3 윤상갑상선절개술 세트 1 폐쇄식 흉관 삽관세트 1	정맥로 및 수액셋트 5 골내주사 셋트 1 상처소독 세트 10 상하지 부목 세트 각 10
가방 4 (의약품)	수액제제(생리식염수, 5%포도당용액, 하트만용액 등) 주사용 비마약성진통제 주사용 항히스타민제	에피네프린 10 니트로글리세린(설하용) 흡입용 기관지 확장제

* DMAT bag 외 별도 탑재 물품: 휴대용간이인공호흡기, 접이식 들것, KED