문서번호	기전과-6556
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	11/21 김영삼
협조

도로 기전시설물 작업지시 계획(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획(3차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : *********************

○ 공사기간 : 2019. 3. 6 ~ 12.27

○ 공사금액 : *************

□ 그간 추진사항

○1차 작업지시건

- 작업기간 : 2019. 4.13 ~ 5.10

- 작업내용

․ 등기구 세척(터널 1,552등, 지하차도 788등, 가로등 725등)

․ 상도터널 전선관 설치 1,031m

○2차 작업지시건

- 작업기간 : 2019. 5.20 ~ 5.31

- 작업내용

․ 하부등 설치 7등, 가로등 14본(17등) 교체

․ 소화기함 48개 교체

□ 금회 작업지시사항

시설물명	작 업 내 용	조 치 내 역	비고
염곡 지하차도	- 부점등 작업	램프75개, 안정기46개 교체
선암 지하차도	- 부점등 작업	램프41개, 안정기13개 교체
국사봉 터널	- 소화기 표시등 교체	소화기표시등 18개교체
여의상류IC	- 소화기 표시등 교체	소화기표시등 2개 교체
호암2 터널	- 비상콘세트함 설치	비상콘센트 7개 설치
여의지하차도	- 가로등 분전함 교체	가로등 분전함 2면 교체
난곡터널	전력량계 교체	- 전력량계 2개소 교체
반포대교	전선관 및 박스 교체	- 전선관 6M, 풀박스 1개 교체
영동1교	전선관 보호커버 교체	- 전선관 커버 1개소 교체

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2019.11.25. ~ 12.9

○ 작업완료 후 설계변경 정산 준공처리코자 함.

붙임 : 3차 작업내역서 1부.  끝.