문서번호	정수과-12872
결재일자	2019.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
최원섭	정종범	정종기	11/21 가길현
협 조
	주무관		소병춘

염소가스 누출대비 방재훈련 결과 보고

2019.  11.

염소가스 누출대비 방재훈련 결과 보고

염소가스 안전사고 재난예방 및 초기대응 위기 관리능력 향상을 위한 염소가스 누출대비 합동훈련을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		훈련개요

□ 일    시 : 2019. 11. 13.(수) 14:00~15:20

□ 장    소 : 1정수장 염소실

□ 주    관 : 영등포아리수정수센터

□ 참여기관 : 영등포소방서, 영등포경찰서, 복구업체(동방수기), 군부대

□ 절    차 : 훈련메시지 부여에 의한 자체방호 및 유관기관 합동

메시지  상황전파  자체방호  민․관․군 합동조치훈련

Ⅱ		훈련중점사항

□ 염소용기 교체 시 매니폴드연결관 염소가스 누출 사태발생(상황부여)

□ 지휘체계 및 상황전파․보고체계 확인

□ 초동조치 및 직원 등 안전지역 긴급대피

□ 환자구호 및 염소가스 누출 제독 실시 등

Ⅲ		훈련진행 및 결과

□ 주요 진행사항

시 간	내 용
14:00 ~ 15:00	•염소용기 및 매니폴드연결관 염소가스 누출 발생 •염소가스 중독환자 발생 및 구조 요청 •의료구호반 환자구호 및 후송 •응급복구 조치요원 출동 및 염소가스 누출부위 응급복구 •응급복구반 응급복구 완료 •제독처리반 염소가스 누출 제독작업 완료 •응급복구 완료에 따른 염소실 주변 및 염소저장실 염소가스 농도 측정

□ 훈련결과

- 개인별 사전 임무숙지 및 반복 절차 훈련 실시

- 합동 방재 훈련진행은 유관기관 합동으로 원할한 훈련 실시

※ 참가자 : 차태훈 외 18명

Ⅳ		향후계획

□ 야간·휴일 사고 발생 대비 교대 근무자 실제 상황에 따른 비상연락망 가동 및 상황전파를 위한 훈련계획서 숙지

□ 매년 자체, 합동 방재훈련을 통한 반복 교육실시

(2020년 상반기 자체교육, 하반기 합동 방재훈련 실시)

붙임 : 1. 2019년 염소가스 훈련 시나리오 1부.

2. 염소가스 누출대비 방재훈련 사진 1부.  끝.