문서번호	교량안전과-19509
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		박동욱	11/21 김종호
협조

2019년 샛강문화다리 하반기 집중점검(겨울철 대비 점검) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

안전총괄실

(교량안전과)

2019년 샛강문화다리 하반기 집중점검 결과 보고

‘19년 교량시설물 안전점검 추진계획에 따라 외부전문가와 합동으로 집중점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 ※겨울철 대비 점검 병행 실시

Ⅰ		관 련 근 거

□ ‘19년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1126, ’19.1.23.)

□ ‘19년 겨울철대비 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-18342, ’19.10.31.)

□ 2019년 하반기 샛강문화다리 집중점검 시행계획(교량안전과-18683, ‘19.11.6.)

Ⅱ		시설물 개요

□ 시설물 현황

○ 위  치 : 영등포구 신길동 ~ 영등포구 여의도동

○ 준공일 : 2011. 05.

○ 법정구분 : 보도교

○ 제원 및 형식

- 사장교 : B=2.6~5.6m, L=220m(강관트러스거더)

- 접속교 : B=4.5m, L=104m(강관거더)

□ 시설물 전경

위 치 도	전 경

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검개요

○ 점검일시

- 구 조 물 : 2019. 11. 13.(목) 09:00~12:00

○ 점검내용

- 본선, 접속교, 경사로 및 중점 점검사항 점검

- 겨울철 대비 점검 병행 실시 점검

○ 점검인원(총4명)

- 교량안전과(3명)

․교량기획팀장, 이노진 주무관(교량기획팀)

․김병주 주무관(교량관리팀)

- 외부전문가(1명)

․************(※시설안전자문위원 주치의)

□ 점검전경

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

□ 외관조사 점검결과 및 조치방안

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대 결함은 발견되지 않았음

○ 금번 점검 시 적출사항은 일상유지 작업지시 및 유지관리 기관에 통보

□ 자문의견

위치	점 검 결 과	조치의견 및 보수보강 방안제시	비고
전구간	******************* **********	**********
P4부근	******************	*************************
P3	****************	***************

□ 적출사항 및 조치계획                     ※ 자문의견 중복내용 제외

항목	점검위치	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
교량 기획팀	P1~4	**********	***********
	A1	***********	*******
	P3	*********************	*******
	전구간	*****************	*******
	A2	************	***********
	P3~5	***************	*******************
	P3	********	*******************
	P3	************	*******
교량 관리팀	P5	********	***********
	P3	***********	***********
	P2, P3	*********** *********	***********
	P3	********	***********

Ⅴ		행 정 사 항

□ 시설안전 자문위원에게 자문비 지급

○ 지급금액 : 200천원

○ 지급방법 : 개인계좌에 입금

붙 임 : 1. 교량기획팀 점검결과 보고서 1부.

2. 교량관리팀 점검결과 보고서 1부.

3. 외부전문가 자문의견서 1부.

4. 겨울철 대비 점검결과 집계표 1부.  끝.