투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	계약전력 변경 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 가로등 및 터널등을 LED 조명시설로 교체한 후 아래와 같이 계약전력을 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 계약전력 변경내용

연번	사용장소	계약종별	고객번호	변경 전	변경 후	관할지사
1	동호대교(북단)	가로등을	************	30㎾	22㎾	광진성동지사
2	동호대교(남단)	가로등을	************	52㎾	36㎾	강남지사
3	군자교	가로등을	************	10㎾	5㎾	광진성동지사
4	성동교	가로등을	************	12㎾	6㎾	광진성동지사
5	신답고가차도	가로등을	************	13㎾	4㎾	동대문중랑지사
6	뚝섬고가차도	가로등을	************	8㎾	4㎾	광진성동지사
7	영동대교북단 고가차도	가로등을	************	31㎾	6㎾	광진성동지사
8	무지개터널	가로등을	************	110㎾	34㎾	광진성동지사

붙임  전기사용계약 변경신청서 8부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	한국전력공사 사장(광진성동지사장),한국전력공사 사장(강남지사장),한국전력공사 사장(동대문중랑지사장)
주무관	박건우		주무관	문준호		기전과장	11/21 오준식
협조자	주무관	황상호
시행	기전과-5857	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1586	/전송	02-2210-1536	/	parkgw1250@seoul.go.kr	/	부분공개(6)