	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(여의도)

1. 재난관리과-6834(2019.9.30.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 안전센터 2019년 하반기 소방용수시설 일제조사를 실시하고 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 고장 현황 : 4개소(기존 1, 신규 3)

붙임  1. 2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과. 1부.

2. 노면표시 및 조명블록 현황. 1부.

3. 소방용수시설 고장 복명서(762261 외 2개소). 1부.

4. 소방용수 고장발생 내역(2019.11.21.현재). 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	김종문		1팀장	김진우		센터장	11/22 代김진우
협조자
시행	여의도119안전센터-5322	(		)	접수		(		)
우	03138	서울시 영등포구 의사당대로 162	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/		/	부분공개(6)