	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6076(2019.9.30.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

나. 재난관리과-6702(2019.10.28.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제 조사 결과보고 서식 추가 알림』

2. 봉천119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2019.10.7. ~ 11. 22.

나. 대  상 : 767개소

○ 소   화   전 : 717개소

○ 저   수   조 : 1개소

○ 비상소화장치 : 49개소

다. 점검결과 : 붙임 참조

붙임 1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 점검 1부.

3. 소방차통행로 노면표시 및 태양광조명등 현장확인 1부.

4. 비상소화시설 일제점검 결과 1부.

5. 소화전 보호틀 설치 불량에 따른 소화전 사용 장애 여부 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	라정욱		진압1팀장	황광선		119안전센터장	11/22 박재욱
협조자
시행	봉천119안전센터-4503	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-886-0119	/		/	부분공개(6)