	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 방배안전센터 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7483(2019.11.18.)호 「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 수정 알림」

나. 방배119안전센터-4201(2019.10.4.)호 「2019년 하반기 방배센터 소방용수시설 일제 정밀조사 계획」

2. 동절기 대비, 실시한 우리 안전센터 관내 소방용수시설 일제조사 결과를 보고합니다.

가. 기    간: 2019. 11. 5. ~  2019. 11. 21.

※ 1팀(11.19 ~ 11.21), 2팀(11.5 ~ 11.7), 3팀(11.12 ~ 11.14)

나. 조사대상: 관내 공설 583개소 (지상식171, 지하식409, 다용도 지하식3)

다. 조사결과:

	총계	양호			불량					비고
		합계	지상식	지하식	합계	지상식		지하식
						사용가	사용불	사용가	사용불
2019년 상반기	583	544	157	387	39	2	12	11	14
2019년 하반기	583	557 (+13)	159 (+2)	398 (+11)	26 (-13)	1 (-1)	10 (-2)	7 (-4)	8 (-6)	상반기 대비

라. 행정사항 : 119행정정보시스템 전산 입력 및 고장 내역 현행화 완료.

마. 세부내용 : 붙임파일 참조.

붙임  1. (방배)비상소화장치 점검 결과 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 1부.

3. 소방용수시설 보수완료 1부.

4. 주차구획선 정비 요청 대상 1부.

5. (방배)소방용수 일제조사 결과 1부.

6. 비상소화시설 일제점검 결과 보고 1부.

7. 소화전 보호틀 설치 불량에 따른 소화전 사용 장애 여부 1부. 끝.

	방배119안전센터장
담당자	서원호		진압1팀장	김태원		119안전센터장	11/22 여남영
협조자
시행	방배119안전센터-5023	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)