	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6285(2019.9.30.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀

조사 계획」

나. 이촌119안전센터-3988(2019.9.30.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고」

다. 재난관리과-6937(2019.10.25.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀

조사 계획 수정알림」

2. 위와 관련 이촌119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2019. 10. 1.(화) ~ 10. 17.(목)

나. 조 사 자 : 1팀장 민경원 외 17명

다. 대    상 : 448개소(소화전418,저수조7,급수탑1,비상소화장치20,비상용수2)

라. 결    과 : 붙임 참조

붙임  1. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 보온도색 대상(이촌) 1부.

3. 비상소화시설 일제점검 결과 보고(이촌) 1부.

4. 소방용수시설 보수 요청현황 1부.

5. 고장발생 보고서(신규 6개소, 상반기 1개소) 7부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	오정석		1팀장	민경원		센터장	11/22 김병옥
협조자
시행	이촌119안전센터-4783	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화		/전송	02-712-0119	/		/	대시민공개