문서번호	급수운영과-20853
결재일자	2019.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
황인성		김승완	11/22 이병운
협 조

누수피해 배상요구에 따른 보고

(***********)

2019. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 배상요구에 따른 보고

19년 11월 11일 ************앞 도로에서 발생한 옥외누수와 관련, ****************** 건물지하 침수에 따른 피해 배상을 요청하는 민원이 있어 현장을 조사하고 그 결과를 보고합니다.

현 황

피해건물 위치 : ****************************

피 해 자  : *******************************

*******************************

민원내용  : 옥외누수로 침수된 장판, 벽지 등 재물피해에 대한 배상요구

수도사업소 누수복구 내용

- 누수 위치 : *****************

- 누수 구경 및 관종 : 상수도관 20mm 이음부

- 누수 복구시간 : 2019. 11. 11(월) 08:10~14:40

- 복구 방법 : 스텐(SSP)접합

보고 내용

상기 ****************** 건물지하 침수피해를 입었다는 민원이 있어 현장조사한 바, 우리사업소에서 2019. 11. 11(월) 누수복구공사한 인접 건물로 확인됨.

******** 앞 도로 급수관 누수로 인해 상기 건물지층으로 수돗물이 유입되어 침수된 장판, 벽지 등 재물피해에 대한 배상을 요구하고 있음.

신수동 195호 피해사진	신수동 242호 피해사진

조치의견

누수로 인해 수돗물이 유입되어 누수피해를 본 것으로 판단되므로 상수도 누수사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제회에 즉시 보험사고를 통보하여 피해 배상 업무를 진행하고자 함.

따로붙임 : 1) 누수복구완료보고서 1부.

2) 보험접수 양식 1부.  끝.