문서번호	시설개선과-10423
결재일자	2019.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/22 代이재권
협 조

제2수영장 기계실 증기배관 누수보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제2수영장 기계실  증기 배관 누수 보고

제2수영장 기계실에 설치되어 스팀를 공급하는 증기배관이 누수되어 현장 확인 후 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		보고내용

□ 배관 누수

❍ 점 검 일 : 2019. 11. 20(수)

❍ 점 검 자 : 황인정외 1명

❍ 위    치 : 제2수영장 증기배관 D125, D100 글로브 밸브 부위

❍ 고장내용

- 글로브 밸브 장기간 사용으로 부식되어 누수 발생

❍ 조치계획

-  밸브 및 배관 보온재 철거후 밸브 교체 실시

스팀 누수	보온재 철거후 누수부위 점검

Ⅱ		소요예산 및 시행방법

❍ 소요예산 : 약 2,348,000원

❍ 시행방법 : 비용이 소액으로 전문업체 작업지시하여 완료 후 통장 계좌 입금

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장․구의야구공원운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.