문서번호	급수운영과-18479
결재일자	2019.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수관리팀장			급수운영과장
양봉우		양재덕			11/22 김태형
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(3차 기성) 시행 보고

2019. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(3차 기성) 시행 보고

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사에 대하여 예비 준공검사(3차 기성)를 실시하고 그 결과를 보고 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: ****************************

○ 공사기간: 2019. 4. 25.~2020. 4. 30.
○ 계약금액: ***************

*************************원

□ 예비 준공검사 시행 결과

○ 시행일: 2019. 11. 21.(목) 10:00~

○ 장  소: 둔촌동 492 외 9개소

○ 검사자

**************************************************

○ 검사결과: 이상없음

연번	위치	시공면적	실측면적	지적사항	비고
1	둔촌동 492	1.5×2.8	1.5×2.8	이상없음	면적체크
2	둔촌동 161	12.5cm 1.5×4.5	12.9cm 1.5×4.5	이상없음 (허용치 5%이내)	코어체크 면적체크
3	성내동 464-13	2.0×2.3	2.0×2.3	이상없음	면적체크
4	성내동 455-17	1.7×5.8	1.7×5.8	“	면적체크
5	성내동 456-12	1.5×2.7	1.5×2.7	“	면적체크
6	방이동 178-7	12.5cm 2.0×2.1	12.8cm 2.0×2.1	이상없음 (허용치 5%이내)	코어체크 면적체크
7	방이동 43-6	1.7×2.2	1.7×2.2	이상없음	면적체크
8	방이동 43-6	1.8×2.1	1.8×2.1	“	면적체크
9	가락동 79-4	1.8×2.8	1.8×2.8	“	면적체크
10	가락동 27-9	1.6×2.4	1.6×2.4	“	면적체크

□ 향후계획

***3차 정산 및 기성부분 준공 시행.

붙임  예비준공검사 사진 1부.  끝.