투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장(기반시설부장)
(경유)
제목	장지지하차도 누수로 인한 결빙 우려구간 우선정비 요청(긴급)

1. 동부도로사업소 시설보수과-5154(2019.9.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 위례신도시 및 동남권역 교통개선방안의 일환으로 건설 공용중인 장지지하차도는‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시안법)’에 따른  1종시설물로 동법 시행령 제8조에 따라 우리사업소에서 정밀안전점검 용역을 시행하였고 외관조사에 따른 손상물량에 대하여 보수토록 요구하였으나 현장조사 결과 미 정비되어 있는바,

3. 동절기 기온강하로 지난해 고드름 및 도로 결빙으로 우리사업소에서 긴급 출동한 구간 등에 누수가 재발생(현황사진)되고 있어 따로붙임 누수발생 이력구간에 대하여 재조사하여 11월중 우선 정비될수 있도록 긴급 조치하여 주시기바랍니다.

따로붙임  1. 누수발생으로 정비요구 내역 1부

2. 현황사진(누수구간) 1부  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이평주		시설보수과장	11/22 임영철
협조자
시행	시설보수과-7181	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과 (대치동) 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0377	/전송	02-2040-0308	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개