	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출 (현장대응단)

1. 재난관리과-7458(2019.10.28.)호「2019년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검 · 정비 계획 알림(2차수정)」와 관련입니다.

2. 우리단 관내 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 실시 결과를 아래와 같이

제출합니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 2. ~ 11. 23. (8주간)

나. 점검대상

1) 소방용수시설(공설) 523개소, 비상소화장치 25개소

2) 소방차 통행로 8개소, 태양광 조명블럭 2개소

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 점검

2) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악, 노면표시 및 태양광조명블럭 점검

라. 점검결과

○ 고장 소방용수 : 6개소(11월 6일 즉시보고 완료함.)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 비상소화시설 일제조사 결과(소방청) 1부.

3. 노면표시 및 태양광 조명블럭 일제조사 결과 1부.

4. 도색/보온대상 수요조사 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	강우선		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	11/25 정문수
협조자
시행	현장대응단-9083	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	21135@seoul.go.kr	/	부분공개(7)