다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 비상방송설비 정상작동여부 표본점검 계획

1. 관련근거

가. 본부 예방과-2036(2019.1.17.)호 『비상방송설비 성능개선 종합대책         추진계획 알림*

나. 본부 예방과-4542(2019.2.15.)호 『비상방송설비 성능개선을 위한 세부        추진지침 이첩 알림*

2. 위와관련 2019년 9월 자체점검 결과보고서 제출 대상 중 비상방송설비     양호 대상에 대한 표본점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 11. 27.(수) ~ 11. 29.(금) ※ 일정변경시 출장명령부로 갈음처리

나. 대    상 : **************등 3개소

다. 점 검 자 : 소방특별조사4조(자체점검담당)

라. 점검내용 : 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 적법 여부

(제5조 제1호) 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이

단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

마. 결과조치

1) 부적합 대상은 관계인에게 필요한 조치 명령

2) 부적합 대상에 대한 관리업체 거짓점검 여부 등 확인

붙임  1. 비상방송설비 표본점검 대상 1부.

2. 현장확인 결과보고서 1부.  끝.

담당자	윤건수		검사지도팀장	변경인		예방과장	11/26 代이승재
협조자	담당자	윤대중
시행	예방과-27641	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7086	/전송	02-6981-7076	/	happyyun79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)