	서초소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	연결송수관 활용 적응훈련 결과 제출 알림

1. 재난관리과-6694(2019.10.16.)호「연결송수관 활용 적응훈련 계획 알림」과 관련입니다.

2. 특정소방대상물에 대한 화재예방 및 대응활동을 강화하고, 인명 및 재산피해를 최소화 하기 위해 실시한 연결송수관 활용 표본 적응훈련 결과를  11.29(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 가압송수장치만 작동하 방수

○ 가압송수장치 설치가 없는 대상

- 배관이 연결송수관과 겸용인 경우 : 옥내소화전+S/P설비 펌프

나. 가압송수장치 + 소방 펌프차(가압송수장치 작동 확인 후 펌프차 송수)

○ 가압송수장치 설치가 없는 대상

- 배관이 연결송수관과 겸용인 경우 : 옥내소화전+S/P설비 펌프 작동 확인 후 펌프차 송수

다. 소방펌프차(가압송수장치 정지 확인)만 송수

○ 가압송수장치 설치가 없는 대상

- 배관이 연결송수관과 겸용인 경우 : 옥내소화전+S/P설비 펌프 정지 확인

붙임 1. 연결송수관 훈련 대상 및 결과 보고(서식) 1부.

2. 연결송수관 훈련 문제점 및 개선방안(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단,안전센터
담당자	오경환		대응총괄팀장	김종만		재난관리과장	11/26 代김종만
협조자
시행	재난관리과-7674	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/	fai99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)