정기점검보고서(광교)

등록번호	시설보수과-10327
결재일자	2019.11.26.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
전휘기		신동헌	11/26 이학구
협 조	주무관			권순회

시설물명	광 교	시설물 개 요	B=45.5m, L=31m	법정구분	법정외	준공년도 2005년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		전 휘 기
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2019. 10. 11.(금)

∘ 점검구간 : 교량 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	기둥	보행자 보호시설 필요	1개소	-	코너가드 설치 (일상유지보수)	완료	-	‘19상반기 정기점검
2	상부 신축이음부	신축이음부 주변 파손	1개소	C	긴급 보수 완료 (기동반)	완료	-

∘ 금회 점검 시 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	교명주	교량 안내판 훼손	1개소	-	일상유지보수 예정	-	19-1011-01

시설물점검표

○ 시설물명 : 광교

구 분	지 적 사 항	조치계획 및 결과	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
교 각	〃	-
교 대	〃	-
받침장치	〃	-
포 장	〃	-
신축이음	〃	-
배수시설	〃	-
난간,연석	〃	-
기타 부속시설	교량 안내판 훼손	일상유지보수 예정
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2019. 11. 25.

점검자 : 직급)     시설7급  성명  전 휘 기 (인)

직급) 기계운영6급  성명  마 순 원 (인)

점 검 사 진

19-1011-01	광교	점검결과	교량 안내판 훼손