문서번호	여의도공원관리사무소-3291
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	원장	여의도공원관리사무소장
김근수	유재원	11/26 나경민
협 조

2020년 선유도공원

전기안전관리대행 용역 계획

2019. 11

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원

전기안전관리대행 용역 계획

전기설비의 안전관리용역 계약이 2019년 12월 31일 만료됨에

따라 전기설비 안전관리 전문업체를 선정하여 공원 전기시설물

관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 「전기사업법」 제73조(전기안전 관리자의 선임 등) 및 시행규칙

- 전기설비 소유자는 그 전기설비의 공사․유지 및 운용에 관한 안전관리 업무를 수행하기 위하여 국가기술자격법에 의한 기술자격을 취득한 자를 전기안전 관리자로 선임하여야 한다.

□ 대    상

○ 수·배전설비 : 22.9KW, 600KW

○ 비상예비전원 발전설비 : 363KW 1대

○ 태양광 발전설비 : 57KW(이야기관 35/ 변전실 22)

□ 전기안전관리대행 점검 및 측정 업무                          ※ 월간 점검 횟수 4회

위 치	전기설비	점검 및 측정 범위	비 고
선유도공원	특 고 압	특고압 전기설비/ 전체
	저 압	전기차단기/ 2차측까지
	비상예비전원	비상전원 발전설비/ 전체
	태 양 광	태양광 발전설비/ 전체

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 선유도공원 전기안전관리대행

○ 용역기간 : 2020. 1. 1. ～ 2020. 12. 31.

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 금액이 소액이며 타 업체에 비해 저렴한 관리비용을 제시하여「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 5호(소액) 규정에 의한 수의계약 시행

- 계약상대자

************************

*******************

*********************************

○ 용역비 정산 : 월간 점검 시행 후 기성준공

○ 소요예산 :  ****************************

- 예산과목 : 세계적인환경생태 테마공원육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

□ 추진일정

○ ‘19. 12.  : 용역발주

○ ‘19. 12.  : 용역계약

○ ‘19. 12.  : 전기안전관리자 선임(한국전력기술인 협회)

○ ‘20. 1. 1 : 용역시행

붙임 : 1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각1부.

4. 2019년 전기안전관리대행 수수료표 1부.  끝.