투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중랑물재생센터 요청사항 재검토 지시)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 영풍진흥

기업(주), 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차)

주식회사 천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장

기-1차) 주식회사 범창종합기술

2.작 성 일 자 : 2019-11-27 15:11:58

3.지 시 내 용

1) 중랑감 제19-391호(2019.10.25)호와 관련입니다.

2) 총인처리용 탈수기 탈리액은 기존 탈수기 탈리액 배관을 이용하는 것으로 설계되었습니다.

3) 중랑물재생센터 측에서는 기존 탈리액 배관의 용량이 부족하므로 ‘총인처리용 탈수기 탈리액 이송배관을 별도 설치’ 요구하고 있는 바,

4) 기존 배관의 용량이 실제로 부족한 것인지 여부와 배관 신설이 필요할 경우 배관 규격에 대한 검토를 설계사 의견을 확인하여 재검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

★주무관							김도형			열빛총괄과장					11/27 여인웅
협조자
시행			설비부-18986									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02)3708-8605						/전송			02)3708-8659					/	dokebi@seoul.go.kr												/	대시민공개