＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	******************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ***님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 통보 내역

관리번호	*********	수용가명	***********
주소	*************************
신청인	***	업종	일반용
기물번호	O1400000533	구경	75

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(％)		평균오차율(％)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
비정상	-100	-100	-100.0	2019년9월23일	품질시험소

3. 시험결과 미회전으로 요금계산이 불가하여 새 계량기에 의한 일할계산을 통해 11월 납기 사용량을 계산하였음을 알려드립니다.

	강남수도사업소장
주무관	정유진		요금관리팀장	하개헌		요금과장	11/27 최병득
협조자
시행	요금과-21822	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4792	/전송	02-3146-4839	/	yjjeong22@seoul.go.kr	/	부분공개(6)