문서번호	요금과-25039
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	11/27 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 9월)

2019. 11.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 9월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	96.28	90.28	100.23	97.77	95.93	94.66	96.19	98.72	97.01
증 감	0.58	-0.68	2.26	0.34	0.43	0.03	1.39	1.17	-0.79

○ 전년대비 누계 (9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	96.28	90.28	100.23	97.77	95.93	94.66	96.19	98.72	97.01
’18년	95.81	90.05	99.35	97.75	96.31	94.15	94.04	97.10	99.17
증 감	0.47	0.23	0.88	0.02	-0.38	0.51	2.15	1.62	-2.16

○ 전년대비 당월 (9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.9월	96.55	88.69	106.95	96.91	95.65	95.26	97.41	97.49	95.24
’18.9월	94.68	86.65	104.16	95.20	94.57	94.27	92.85	94.67	97.33
증 감	1.87	2.04	2.79	1.71	1.08	0.99	4.56	2.82	-2.09

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-9월	879,847	869,715	-10,132	-1.15		93,447	92,363	-1,084	-1.16	-0.01
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,175	-1,405	-1.45		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,992	9,951	-41	-0.41	-0.52
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63
	6월	98,599	97,736	-863	-0.88		10,371	10,324	-47	-0.45	0.42
	7월	105,519	103,742	-1,777	-1.68		11,080	10,879	-201	-1.81	-0.13
	8월	105,902	103,202	-2,700	-2.55		11,168	10,913	-255	-2.28	0.27
	9월	96,918	96,609	-309	-0.32		10,252	10,341	89	0.87	1.19

조정량	1-9월	842,949	837,327	-5,622	-0.67		92,836	92,576	-260	-0.28	0.39
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,312	140	1.38	2.01
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,920	-62	-0.69	0.18
	3월	87,884	87,395	-489	-0.56		10,244	10,169	-75	-0.73	-0.18
	4월	91,868	92,926	1,058	1.15		9,369	9,539	170	1.81	0.66
	5월	94,253	95,443	1,190	1.26		11,090	11,177	87	0.78	-0.48
	6월	99,972	99,411	-561	-0.56		10,197	10,100	-97	-0.95	-0.39
	7월	100,764	97,630	-3,134	-3.11		11,755	11,275	-480	-4.08	-0.97
	8월	101,375	97,488	-3,887	-3.83		10,348	10,024	-324	-3.13	0.70
	9월	91,762	93,279	1,517	1.65		10,679	11,060	381	3.57	1.91

○ 공급량 분석

- 9월 공급량은 전년대비 0.87% 증가, 상수도본부 전체는 0.32% 감소

- 전년대비 기온 변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생함

○ 조정량 분석

- 9월 조정량(11월납기)은 11,060천㎥으로 전년동기 대비 381천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 2.79% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 광성로 17 신촌숲아이파크 입주 11,937㎥ 세대별 사용량 증가 , 서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 14,902㎥ 세대별 사용량 증가, 은평구 통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 18,767㎥ 세대별 사용량 증가 등  가정용 232천㎥ 감소.

② 마포구  백범로 35, 307호 서강대학교 5,275㎥  사용량 증가 , 서대문구  연세로 50 연세대 21,820㎥ 사용량 증가, 은평구 통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 20,534㎥ 사용량 증가 등 공공용 62천㎥ 증가.

③ 마포구 하늘공원로 84 한국지역난방공사 7,497㎥ 사용량 증가 , 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트상가 상가입주 1,058㎥ 사용량 증가, 은평구  응암로30길 16 백련산SK뷰아이파크 상가 입주 11,036㎥ 사용량 증가 등  일반용 95천㎥ 증가

④ 마포구  월드컵북로44길 40 대중욕탕 영업호전  4,100㎥ 사용량 증가,

은평구  불광로 90 대호싸우나 영업호전 6,036㎥ 사용량 증가 등

욕탕용 1천㎥ 증가가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	101.06	99.33	101.03	120.98	89.98	87.35	99.58
	2018년	101.93	99.44	119.20	99.05	89.45	93.46	98.36
	증 감	-0.88	-0.11	-18.17	21.93	0.53	-6.11	1.22

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	96.46	94.22	100.87	90.20	100.49	76.57
	2018년	99.83	110.05	98.38	99.62	96.01	90.97
	증 감	-3.37	-15.83	2.49	-9.42	4.48	-14.39

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	99.76	96.44	123.37	97.32	96.52
	2018년	96.60	98.09	94.36	95.45	95.11
	증 감	3.16	-1.65	29.01	1.86	1.41

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 9월) 1부.  끝.