고압가스 수불부 취수장(11.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/27 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,224
11.01	5,400	459	544		1,003	29,621
11.02		438	488		926	28,695
11.03		473	443		916	27,779
11.04		473	484		957	26,822
11.05	5,400	511	516		1,027	31,195
11.06		485	506		991	30,204
11.07		450	484		934	29,270
11.08		480	426		906	28,364
11.09		401	439		840	27,524
11.10		380	420		800	26,724
11.11		471	452		923	25,801
11.12	5,400	417	447		864	30,337
11.13		441	482		923	29,414
11.14		406	537		943	28,471
11.15	5,400	511	546		1,057	32,814
11.16		469	456		925	31,889
11.17		644	699		1,343	30,546
11.18		607	662		1,269	29,277
11.19		899	1,037		1,936	27,341
11.20		472	505		977	26,364
11.21	5,400	388	508		896	30,868
11.22		394	513		907	29,961
11.23		500	485		985	28,976
11.24		556	455		1,011	27,965
11.25		601	551		1,152	26,813
11.26	5,400	618	572		1,190	31,023
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	32,400	12,944	13,657		26,601