문서번호	기전과-5988
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	11/27 송만규
협 조
	도로보수과장			오재영
	주무관			문준호

자동염수살포장치 전기선로 정비계획 보고 (동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)

2019. 11.

성동도로사업소

(기전과)

자동염수살포장치 전기선로 정비계획 보고 (동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)

동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프에 설치된 자동염수살포장치의 손궤된 전기선로를 정비하여 강설 초기 초동제설에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

- 도로보수과-5723(2019.11.14.)호 : 자동염수살포장치 전기시설물 긴급 정비요청

□ 염수살포장치 설치현황 및 문제점 :

- 설치년도 : 성수대교 북단램프(2014년), 동부간선 달팽이램프(2017년)

- 전원선로(총길이1,200M) 중 약 700M가 염수살포장치 가동정지 기간인 3/16~11/01 사이에 손궤되어(발견:11/7) 전원공급이 중단,

- 현재 두 장소의 염수살포장치 가동이 불가한 상태임(손궤된 사건은 도로보수과에서 성동경찰서에 수사의뢰)

펌프하우스 위치 및 염수살포 라인	펌프하우스 및 전기선로 절단위치

- 손궤(도난)된 부분 현장사진

A	동부간선 달팽이램프 하우스(2017년 설치)	B,C	성수대교북단 하우스 (2014년 설치)		D	교량 점검통로

□ 조치계획

- 교량 점검통로내 끊어진 지점(D)부터 말단 하우스까지 선로를 일괄복구 하며, 전선 도난방지를 위하여, 교량부분 노출된 구간은 강관을 사용하고, 하우스와 하우스 사이의 지중은 기존 ELP관을 이용하며, 노면에 레미탈 시공.

- 제설대책 시행중인바, 시일이 촉박한 관계로 전기공사 전문업체와 수의계약 하여 조속히 공사를 완료하여 안전사고 방지에 철저를 기하고자 함

※ 제설대책 추진을 위한 예산을 본청에 신청하여 추가배정 받음

[도로관리과-18643(2019.11.27.)호 : 제설대책 추진을 위한 예산 재배정(사무관리비, 시설비)] ,  추가배정액:18,000천원

□ 공사개요

- 공 사 명 : 자동염수살포장치 전기선로 정비공사(동부간선 달팽이램프, 성수대교 북단램프)

- 공사업체 : ㈜청도에너지

- 사업내용 : 전기선로 정비공사 1식

- 공사기간 : 2019. 11. ~ 2019. 12.15

- 소요예산 : 33,310천원

□ 계약방법

- 방     법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호“마”목

※추정가격 5천만원 이하인 계약으로 “여성기업지원에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 여성기업)

□ 예산과목

- 도로관리과, 도로및도로부속물유지관리, 제설대책추진, 시설비및부대비, 시설비.

□ 향후 추진일정

○ 2019.11. : 계약의뢰 및 착공

○ 2019.12.15. : 정비완료

붙  임  1) 전기공사비 산출내역

2) 설치도면.  끝.