＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(****************)

1. 건축과-25387(2019.11.13.)호와 관련입니다.

2. ********************* 건축허가(신축) 신청 건과 관련하여 우리 사업소 소관 사항에 관한 의견을 “급수협의 조건”으로 회신하오니 추후 건물준공(사용승인)시 이행 여부를 확인 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치: *********************

- 건 축 주: ******

- 건축규모: 지하 5층/지상 43층(2동), 연면적 60,606.51㎡

- 건물용도: 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설

나. 급수공사 시행 안내

- 해당 건축물은 일반용(오피스텔) 100㎜ 구경의 수도계량기가 설치되는바 대형계량기실 설치를 위한 공간 미확보 시 급수공사 승인 불가

붙임: 1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

3. 급수가능 위치도 1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	윤혜정		시설운영팀장	代유광창		시설관리과장	11/27 천성훈
협조자
시행	시설관리과-28877	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/	yhj217@seoul.go.kr	/	부분공개(6)