	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	센터내 공기조화기 외부 공기급기구 자체청소 결과 보고

1. 자원관리과-14737(2019.11.19.)호『센터내 공기조화기 외부 공기급기구 자체청소 계획』     와관련입니다.

2. 위와 관련 다음과 같이 공기조화기 외부 공기급기구 자체청소를 실시하고 결과를 보고 합     니다.

가. *************************************

나. 공조기계설비 점검내용

▫ 외부공기 급기구 상 ․ 중 ․ 하단 여과망 청소 및 에어필터 교체

▫ 외부공기 급기구 공동구 하단 먼지 및 잔유물 등 제거

▫ 공기조화기 1 ․ 2호기 및 공조 ․ 기계설비 월간점검 사항등 점검

다. 공조전기설비 점검내용

▫ 공기조화기 1 ․ 2호기 30HP 4대 팬모터 기능점검

라. ******************

붙임 : 1. 공기조화기 외부 공기급기구 여과망 및 에어필터 교체 사진 1부.

2. 기계설비 월간점검 기록부 및 점검사진 1부           끝.

주무관	류준호		장비관리팀장	배미순		자원관리과장	11/28 조규관
협조자	담당자	윤미경		담당자	장순성		행정팀장	조문현
시행	자원관리과-15190	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)