	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획(수정)

1. 관련 근거

가. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 재난관리과-1348(2019.3.5.)「2019년 소방용수시설 운영 기본계획」

다. 재난관리과-7087(2019.11.26.)「수색13재정비촉진구역 주택재개발정비      사업 구간 내 소방용수시설 임시폐전 알림」

2. 수색119안전센터 2019년 12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획(수정)을 다음과 같이 시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간: 2019. 12. 2.~12. 28.

나. 조사자 및 대상

팀별	조사자	현장안전점검관	조사대상					조사제외
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	급수탑
1팀	고병수외 5명	1팀장	12월2일 ~ 12월28일	37	87	1	2	20
2팀	김재형외 5명	2팀장		19	86
3팀	이현희외 5명	3팀장		14	87		1
계				70	260	1	3	20
				334개소				20개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장(팀장)

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간(당번) 근무일 또는 당일 초과 근무자가 실시함

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시함(붙임 조사일정 참고)

다. 조사방법

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

○ 진압대원 도보 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보)

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 수색동, 증산동 일대 주택재개발 공사에 따른 매몰, 파손 등 확인 철저

○ 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

**********************************************

다. 비상소화장치 점검은 별도 계획에 의거 실시함

붙임  1. 12월중 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 12월중 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.

3. 11월 현재 임시폐전 현황 1부.  끝.

담당자	황호성		1팀장	고병수		119안전센터장	11/28 변중호
협조자
시행	수색119안전센터-4880	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 수색로 320(수색동326-16)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	ogong983@seoul.go.kr	/	부분공개(6)