	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(용도변경) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회시(**************)

1. 동대문구청 건축과-26157(2019.11.22.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ************** 건축허가(용도변경) 관련 서류 검토결과 다음과 같이 관계서류 보완을 요청하오니 2019.12.5.(목)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : *******************

나. 건 축 주 : **********

다. 건축규모 : 지하2층, 지상10층, 연면적 9,802.70㎡, 1개동

라. 용도 및 종별 : 교육연구시설 / 용도변경

3. 보완요구 내용

▣ 다음 각 목의 설계도서

- 소방시설의 도면

- 소방시설의 설치계획서

- 임시소방시설의 설치계획서 등

※「소방시설 설치·유지 및 안전관에 관한 법률 시행령」제15조의2

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는     때에는“동대문구청 건축과-26157(2019.11.22.)호”문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 11/28 양용희
협조자
시행	예방과-16880	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)