산출기초조사서[배수(오수)펌프 교체]

문서번호 : 자원관리과-15182

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			청사 기계설비 안전관리 및 오수처리(냄새제거)에 만전을 기하고자 고장으로 사용불가 상태인 배수(오수)펌프 교체를 위한 산출 기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		배미순	11/28 조규관
협 조

□ 건  명 : 배수(오수)펌프 교체

□ 산출기초조사 금액 : 금2,321,000원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				표석산업	홍연개발	단 가	금 액
펌프	2.2Kw	대	1	560,000	600,000	560,000	560,000
재료비		식	1	450,000	470,000	450,000	450,000
노무비		인	6	900,000	1,200,000	150,000	900,000
기타경비		식	1	200,000	250,000	200,000	200,000
합 계							2,110,000
부가세							211,000
총합계							2,321,000

2019.11.27
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	조규관

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하