문서번호	시설관리과-24906
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
최형수		김효수	11/28 고신석
협조

보고서(퇴수변설치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

시설관리과

명에 의거 문래동 지역담당 업무중 적수발생 취약지역에 대한 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 11. 28.

보고자 : 지방시설서기보 최형수

현  황

위   치 : 영등포구*************

관로현황 : 2001/DCIP/300㎜

내   용 : 수질사고를 대비하여 퇴수변 설치

보고내용

상기 주소로 지속적인 소.불출수민원이 접수되어 현장조사 한 바 해당 일대 제수밸브가 잠긴상태로,

소화전으로 퇴수하는데 한계가 있고 기존 퇴수변까지의 거리가 멀어 제수밸브 개폐시 적수민원이 우려되어 퇴수변 설치가 시급하다고 판단됨.

조치 의견

「2019년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) ************에게 작업지시하여 적수 민원발생 등 수질사고 방지에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 다용도밸브(300mm) 퇴수변설치

첨 부 : 1. 위치도 및 관망도 각 1부.  끝.