문서번호	급수운영과-22364
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김태승		이일로	11/28 代서규석
협조
	주무관		이승영

급수관 불출수 민원처리 보고

2019. 11. 28.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

금천구 관내 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

☐ 현 황

연번	위치	공사개요	신청인	연락처	구경	고객번호
1	*********	인입분기점 막힘으로 급수불편 민원처리	***	*************	50mm	024437120

☐ 보고내용

〇 위 필지에 인입분기점 막힘으로 인하여 건물 내 급수가 불가능하므로 긴급 굴착하여      기존 분기점 폐쇄 후 다른 지점에 인입 분기 공사가 필요한 실정임

☐ 조치의견

〇 위와 같은 상황으로 긴급히 급수불편을 해소를 위하여 급수관 연결이 필요하여

시설관리과 누수복구에 이첩시켜 빠른 시일내에 인입분기점 공사를 시행하고자 함.  끝.