＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]효창공원역4번출구앞. 하수구 이상 있어 보도로 물이 흐르고있음.

***님 안녕하세요?

먼저 시정에 관심을 가지고 소중한 신고 주신것에 감사드립니다.

***님께서 신고해 주신 사항에 대하여 수차례 현장조사한 결과,

해당 맑은물은 인근 상수도 맨홀에서 흘러나왔으며, 퇴수를 위해 일시적으로 열어놓은

것으로 확인되었고, 현재 해당 맨홀에서 물이 흘러나오지 않도록 조치 완료하였습니다.

더 궁금하신 사항은 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

***님 가정에 항상 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

감사합니다.

급수운영과 주무관 안효준(02-3146-2146). 끝.

주무관							안효준			급수운영팀장					代신정우					급수운영과장					11/28 채재일
협조자
시행			급수운영과-24027									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-2146						/전송			3146-2189					/	ako92@seoul.go.kr												/	부분공개(6)