＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

1. 급수운영과-28788(‘19. 11. 27.)호 관련입니다.

2. 성동구 관내  상수도공사에 따른  통수전  수질검사를  아래와 같이  실시하고  그 결과를 보내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

▣ 통수전 수질검사 결과 ▣

○ 공사개요 및 검사대상

공사명	옥수동 100∼204-1 외 배급수관 정비공사	검사예정일시	‘19. 11.29 14:00	공사규모	1구간 D=300mmL=340m 9구간 D=100mmL=80m

○ 수질검사 내역

검사지점	검사일시	검사결과		판정	비고
		잔류염소	탁도
성동구 옥수동 200-18	‘19. 11.29 10:00	0.26㎎/L	0.13NTU	적합
성동구 마장동 513-1	‘19. 11.29 10:30	0.25㎎/L	0.12NTU	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	유석재		수질팀장	정번석		행정지원과장	11/29 서재식
협조자
시행	행정지원과-29775	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개