문서번호	시설과-8763
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
백강석	조대복	11/29 양희상

오수처리장 폭기시설 개선공사 하자보수 완료 보고

2019. 11.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

오수처리장 폭기시설 개선공사 하자보수 완료 보고

우리 대공원에서 시행한 오수처리장 폭기시설 개선공사(2단계) 하자가 발생되어 긴급히 하자보수를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

※오수처리장 폭기시설 개선공사 하자요청(시설과-7192호와 관련)

Ⅰ		하자보수 내용

공사개요

- 공 사 명 : 서울대공원 오수처리장 폭기시설 개선공사(2단계)

- 시 공 자 :*****************

- 계약금액 : ************

- 공사기간 : 2019. 4.16 ~ 7.14

- 하자기간 : 2019. 7.14 ~ 2022.7.13.(3년)

하자내용

- ***********

- ************************

- *********

- **************

- **********

Ⅱ		하자보수 실시

보수일시 : 2019. 10. 15 ~ 11.20

하자보수 실시

- ***********

- ****************

- ********

- **************

- ***************

Ⅲ		하자보수 점검결과

점검 일시 : 2019. 11.25

점 검 자 : 시설과 백강석, 김학석, 오수처리장 반장 김덕우

점검결과 : 도면 및 규격에 의거 적합하게 하자보수 완료

하자보수 사진

터보브로워 동력 결선	배전반 교체 중	배전반 교체 후
수중펌프 전선관 개별 설치	펌프인양대 개선	산기관 원상복구

붙임 : 하자보수완료서 제출(해금건설) 공문 1부.  끝.