“안전을 위한 약속” 겨울철 주택화재 예방하고, 주택용 소방시설 설치해요!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 하반기 보이는 소화기 현장검수 결과 및 유지관리 계획 알림(시달)

1. 관련근거

가. 市 예방과-5447(2019.2.25.)호「2019년‘보이는 소화기’설치 및 유지·관리 계획 알림」

나. 예방과-4404(2019.3.25.)호「2019년‘보이는 소화기’설치 및 유지·관리 계획 보고」

다. 예방과-13313(2019.9.23.)호「2019년‘보이는 소화기’설치 예정지 및 소요량 조사계획 알림」

라. 예방과-16153(2019.11.4.)호「2019년 하반기 보이는 소화기 설치 계획 보고」

마. 예방과-16516(2019.11.25.)호「2019년 하반기 보이는 소화기 설치 완료에 따른 현장검수 계획 알림(시달)」

2. 화재취약지역의 시민 자율 초동대응 역량 강화로 재난현장 황금시간 목표제 실현을 위한‘보이는      소화기’설치 완료에 따른 현장검수 결과를 아래와 같이 보고(알림)하오니, 각 부서장은 보이는       소화기 유지·관리에 철저를 기하고, 화재 초기에 활용할 수 있도록 인근 주민 등에게 적극 홍보       (교육) 및 안내 바랍니다.

□ 설치 검수결과

가. 검수기간 : 2019. 11. 25.(월) ~ 11. 29.(금) 기간 중

나. 검 수 자 : 예방팀장(계획)

다. 검수결과 : 총 23개소 (23세트 46개) 계약규격 및 수량으로 설치되었음을 검수함

1) [기본형] 보이는 소화기 : 22개소 (22세트 44개)

2) [거리형] 보이는 소화기 : 1개소 (1세트 2개)

연번	구 분		검수대상 (세트/개수)			비 고
			현장대응단	전 농	용 두
*	***	*****************	***	****	*****
*	***	******	*	***	*
*	**************		***	****	*****	*****

***************************************************

□ 향후 유지·관리계획

○ 안전관리책임자 운영 : 현장대응단장, 전농 및 용두119안전센터장

- 상시관리자 지정 및 유지관리대장 작성 : [붙임3] 참고

- 보이는 소화기 훼손·도난·보수 관련 사항 확인 및 인지 즉시 보수 등 사후관리 철저

- 보이는 소화기 설치에 따른 소방안전지도 등록 : [붙임2] 참고

붙 임  1. 보이는 소화기(기본형, 거리형) 검수결과(취합) 1부.

2. 2019년 하반기 보이는 소화기 설치 위치도(최종) 1부.

3. 보이는 소화기 유지 관리 대장(서식) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,전농119안전센터장,용두119안전센터장
담당자	유지철		예방팀장	代김만영		예방과장	전결 11/29 양용희
협조자
시행	예방과-16989	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동, 동대문소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0075	/전송	02-2214-5119	/	meerkat430@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)