문서번호	급수운영과-21279
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
배한기		김찬모	11/29 이병운
협 조

누수피해 배상요구에 따른 보고 (서대문구 북가좌동 342-**)

2019. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 배상요구에 따른 보고

*********************에 누수가 발생하여 누수탐지 결과 계량기전 인입관 누수로 해당건물 지층 침수피해에 따른 배상을 요청하는 민원이 있어 현장을 조사하고 그 결과를 보고합니다.

현 황

피해건물 위치 : **********************

피 해 자  : *******************

민원내용  : 옥외누수로 손상된 장판, 벽지, 내부수리비용 등에 대한 보상요구

수도사업소 누수복구 내용

- 누수 위치 : ***********************

- 누수 관종 및 구경 : ************

- 누수 원인 : **************

- 누수 복구시간 : 2019. 11. 21 (목) 10:00 ~ 17:00

- 복구 방법 : 스텐(SSP)관부설

보고 내용

******************내부에 물이 차서 내부배관 문제로 판단하여 수도설비업체 정비를 의뢰하였으나 해결이 안돼 2019년 11월 20일 누수탐지를 요청함

옥외누수탐지 결과 누수 징후가 있어 굴착결과 계량기전 인입관 노후로 누수가 확인되어 2019년 11월 21일 누수복구 정비완료 함.

************************************************************

조치의견

누수로 인해 수돗물이 유입되어 누수피해를 본 것으로 판단되므로 상수도 누수사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제회에 즉시 보험사고를 통보하여 피해 배상 업무를 진행하고자 함.

따로붙임 : 1) 누수복구완료보고서 1부.

2) 보험접수 양식 1부.  끝.