문서번호	시설보수과-10370
결재일자	2019.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		代윤동원	11/29 박문희
협 조
	주무관			김규춘
	주무관			이승훈

예비준공검사 결과 보고

(가리봉철도고가 보수공사)

2019. 11.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

예비준공검사 결과 보고

2019년도 예산사업으로 시행중에 있는『가리봉철도고가 보수공사』에 대한 예비준공검사 실시 결과 보고

Ⅰ		관련근거

❍ 기술심사담당관-10127(2018.6.29) -- 예비준공검사 개선대책

❍ 시설보수과-10302(2019.11.27) -- 예비준공검사 실시계획

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 가리봉철도고가 보수공사

❍ 공사규모 : 강재도장 2,327㎡, 신축이음교체 100m, 단면보수 282㎡

❍ 공사기간 : 2019. 5. 3 ~ 12. 23.

❍ 도 급 자 : ㈜양지엔지니어링 대표 박순만

❍ 도 급 비 : 961,800,700원

❍ 공 정 율 : 90%

Ⅲ		예비준공검사 개요

□ 검사개요

❍ 일  시 : 2019.11.28.(목) 15:00~16:00

❍ 검사자 : 시설보수과 시설7급 김규춘, 시설7급 이승훈,

시설관리공단 감독 박정웅

❍ 주요 검사사항

- 신축이음교체 등 전반적인 사항 확인

- 강재도장은 철도구간에 설치된 거푸집으로 인한 접근(점검) 불가

□ 예비 준공검사 사진

신축이음장치 재설치 검사	신축이음장치 재설치 검사

Ⅳ		향후계획

□ 2019.12.15 : 강재 플랜치부 도장 및 시스템동바리 철거

□ 2019.12.23 : 설계변경 및 공사 준공

붙임 : 예비준공검사조서 1부.  끝.