소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 보고

1. 재난관리과-6847(2019.11.18.)호「소방용수시설 보수 공사완료에 따른 검수알림」와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수공사 현장 확인후 그 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 검수 날자 : 2019.11.20.(수)

나. 검수 대상

연번	용수번호	위치	형식	정비 내용	비고
1	316063	연서로 153	지상식	지상식 소화전 몸통교체
2	314039	연서로 24	지상식	지상식 소화전 몸통교체
3	315034	연서로 45	지상식	지상식 소화전 몸통교체
4	314107	진흥로 93	지하식	지하식 소화전 몸통교체

다. 확인 내용

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

붙임   1. 보수 소화전 검수대상 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이병헌		3팀장	박상은		119안전센터장	12/02 송장권
협조자
시행	역촌119안전센터-5038	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동)	/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	fl1973@seoul.go.kr	/	대시민공개