예비준공검사 결과보고(가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사)

문서번호	급수운영과-22533
결재일자	2019.12.2.

결재	★주무관		급수관리팀장		급수운영과장
		조승수		이일로		12/02 代서규석

예비준공검사 결과보고

(가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사)

가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사 준공검사 전 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 12. 2.

보고자 지방시설서기보 조 승 수

공 사 명	가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사
계 약 자	**************
공사기간	****************************
계약금액	***************
예비준공 검사내용	가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사 시공품질 미달 등 준공전 미흡사항 사전 확인
예비준공 검사일	2019. 11. 27.
예비준공 검사자	********************************** ****************************************** *****************************************
지적사항	이상없음
시정∙지적사항	없음

붙임  예비준공검사사진 1부.  끝.

<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	가산동 141-13~독산동 152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사
	발주부서	*************	계 약 자	**************
	공사기간	*************************	계약금액	***************
	예비준공검사일	*************	준공일자	*************

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무	이상없음 이상없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	이상없음 (붙임 사진대지 참조)

2019. 12. 2.

【확 인 자】소속 : *********************************

【입 회 자】소속 : *********************************

【입 회 자】소속 : *********************************

붙임  예비준공검사 실시 현황사진 1부.  끝.