문서번호	시설관리과-25080
결재일자	2019.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설안전팀장	시설관리과장
김광준		김효수	12/02 고신석
협조

11월 퇴수내역

2019. 11.

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2019년 11월 1일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			지귀연	김광준
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
11/1	문래로 26길 6	100	3.5	30	119
11/1	선유로 55길 32	80	3.5	180	182
11/1	양평로 20길 20	100	3.5	180	285
11/4	국회대로 559	150	3.5	240	854
11/4	당산로 41길 18	100	3.5	240	1,518
11/4	신길로 62길 21-11	25	3.5	90	45
11/4	신길로 62길 35-16	100	3.5	90	569
11/4	신길로 62길 30	100	3.5	90	569
11/5	당산로 187	150	3.5	180	960
11/5	당산로 57	100	3.5	180	427
11/6	선유서로 55길 5	100	3.5	180	427
11/7	영등포로 9길 14	100	3.5	120	664
11/7	선유서로 26길 7	100	3.5	180	854
11/7	신길로62길 21-11	25	3.5	60	30
11/7	신길로 62길 30	100	3.5	90	498
11/7	신길로62길 35-16	100	3.5	120	569
11/7	신길로 62길 33	100	3.5	90	427
11/8	양산로 3	80	3.5	240	243
11/9	신길로 182	150	3.5	40	711
11/9	신길로 182	100	3.5	120	759
11/9	신길로42가길39-3	80	3.5	30	304
11/11	신길로42가길34-6	15	3.5	90	33
11/11	신길로42가길34-2	20	3.5	90	29
11/11	신길로42가길34-2	25	3.5	90	45
11/11	신길로38가길12-14	100	3.5	90	213
11/15	선유서로 25길 28	80	3.5	120	121
11/19	선유로 43길 28	100	3.5	240	285
11/19	당산로 10	100	3.5	120	664
11/19	경인로 759	150	3.5	30	107
11/19	도림로 434	100	3.5	60	332
11/19	문래로 26길 6	100	3.5	60	332
11/19	문래로 28길 25	100	3.5	60	332
11/19	당산로 34	100	3.5	60	332
11/19	경인로 775	100	3.5	60	332
11/22	영등포로 12길 8	100	3.5	60	332
11/22	문래로 4길 4	100	3.5	60	332
11/22	선유서로 13길 6	100	3.5	60	95
11/23	선유로 55길 32	80	3.5	120	121
11/25	국회대로 529	100	3.5	30	47
11/26	양평로 30길 56	80	3.5	120	425
11/26	양평로 28가길 14	100	3.5	60	379
11/26	양평로 28마길 20	100	3.5	60	379
11/29	신풍로 96	80	3.5	210	159
11/29	신풍로 22길 4	80	3.5	210	159
11/29	당산로 104	100	3.5	210	249
11/29	영등포로 159	100	3.5	60	379
11/29	영신로 41길 7	100	3.5	30	237
11/29	영신로 41길 13	100	3.5	30	190
11/29	양산로 158	100	3.5	30	190
합계					17,844

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝