문서번호	시설관리과-25100
결재일자	2019.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
노상범		권승계	12/02 고신석
협조

11월 퇴수내역

2019. 11.

퇴 수 량 내 역
2019년 11월 30일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
11.1	상도동 292-25	100	6.7	80	175	관청소
11.5	상도동 374-4	100	3.7	60	98	“
11.6	대방동 391-263	80	6.0	70	139	“
“	대방동 391-255	100	5.9	60	123	“
11.7	대방동 391-467	100	2.6	90	184	“
11.8	대방동 391-53	100	5.0	50	94	“
11.12	대방동 391-167	80	2.7	120	160	“
11.18	사당동 1009-25	100	3.2	60	91	“
“	사당동 1009-37	80	3.2	80	77	“
11.21	사당동 436-5	100	3.3	90	138	“
“	사당동 432-22	100	3.7	60	49	“
“	상도동 235-4	80	5.3	40	50	“
“	상도동 235-5	80	5.3	60	75	“
“	상도동 235-29	80	5.3	60	75	“
“	상도동 264-135	100	4.1	60	103	“
11.22	사당동 181-364	200	4.4	90	638	“
11.25	상도동 370-27	100	5.5	80	238	“
“	상도동 701-5	200	4.6	40	290	“
계				1,250	2,797

끝.