문서번호	도시철도설비부-11573
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
이영일		이명수	12/02 구자훈
협 조
	송변전과장			백성현
	시설전기과장			김흥정
	정보통신과장			추경수
	신호과장			구봉서

2019년 4/4분기 도시철도 건설공사 설비분야 시공품질 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

2019년 4/4분기 도시철도 건설공사

설비분야 시공품질 점검 계획

2019년도 도시철도 건설공사 설비분야의 품질 확보를 위한 공사 진행 사항 및 시공상태에 대해 점검을 실시하여 시공품질 향상에 만전을 기하고자 함.

	관련근거

1

○ 「건설기술진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 「건설기술진흥법」 시행령 제92조(품질관리의 지도･감독 등)

○ 「건설기술진흥법」 시행규칙 제52조(품질관리의 적절성 확인)

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제42조(평가)

○ 2019년도 도시철도 건설공사 설비분야 품질관리 점검계획(도시철도설비부-449, ‘19.1.16)

※ 품질관리계획에 의거 연 4회(자체 2회, 외부전문가 2회) 실시

	추진실적

2

□ 지적 및 조치 현황(2019년)

(단위 : 건)

구 분		계	시 스 템 분 야			전기분야	기계분야
			송변전/전차선	통 신	신 호
하남선 (5호선 연장)	계	32	5 / 2	6	6	7	6
	완료	32	5 / 2	6	6	7	6
	진행	-	- / -	-	-	-	-

□ 추진 공정율

(‘19.11.24. 현재)

공정율(%)	시 스 템 분 야			전기분야	기계분야
	송변전/전차선	통 신	신 호
하남선 (5호선 연장)	89.76/85.87	67.16	56.07	60.72	79.13

	점검계획

3

□ 점검기간 : ‘19.12.09.(월) ~ 12.13.(금)

※ 기간 중 각 분야별 협의 일정에 따라 점검 실시

□ 점검대상

○ 하남선(5호선 연장) 건설공사

- 시스템 분야(송변전/전차선, 정보통신, 신호)

- 공구별 정거장 전기설비 및 기계설비 분야

※ 차량분야 제외 :「철도안전법」에 따른 성능시험 대체

□ 점검반 편성

○ 본  부 : 분야별 담당과장 및 공사관리관

○ 입회자 : 건설사업관리기술자(감리원), 건설기술자(시공사)

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당과장 책임으로 공사관리관 자체점검

- 하남선에 대해 사전점검(´19.11.1~11.7) 기 시행 및 시설물검증          시험 예정(´19.12월중) 이므로 4분기 점검은 자체점검으로 시행

○ 설계도서(도면, 시방서) 및 설계기준 등 적합여부 확인

○ 점검 완료 후 지적사항 제출(붙임#2 품질관리 실태 점검표)

□ 중점 점검사항

○ 품질관리 및 안전관리 계획 준수여부

○ 시공 및 가동의 적정성 여부

○ 각 공정별 복합공정 분야의 유기적인 인터페이스 추진 여부

○ 각종 장비 및 자재 관리상태

○ 공정관리 실태 및 품질향상을 위한 시공방법 개선 조치사항

	점검결과 조치

4

□ 시공품질 점검결과 부적합 사항

○ 현지 시정 및 감리단에 통보하여 시정 후 보고토록 조치

○ 지적사항은 재발 방지를 위해 각 분야별 담당자가 지속관리

□ 수범사례와 주요 지적사항은 타 현장에 전파

	행정사항

5

□ 감리단 및 시공사에 점검계획 사전통보

□ 점검결과 제출(설비계획과 수합)

○ 점검결과 점검표를 ‘19.12.16.(월)까지 제출(각 과→설비계획과)

○ 지적사항에 대한 근거자료 및 사진 첨부

○ 점검결과 종합보고 및 지적사항 조치 통보(본부→감리단)

붙임  1. 2019년도 도시철도 건설공사 설비분야 품질관리 점검계획서 1부.

2. 품질관리 실태 점검표 1부.

3. 2019년 품질관리 지적사항 조치 요구 내역 1부.  끝.