＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/29~12/01)

2019.11.29.(금)~12.01.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-11-29-(금) (A)		367,971	97,729	144,986	23,741	17,275	84,240
2019-11-30-(토) (B)		353,737	87,048	147,937	23,423	19,623	75,706
2019-12-01-(일) (C)		303,353	78,850	122,062	7,960	16,366	78,115
2019-11-28-(목) (D)		384,540	98,424	156,546	22,623	20,140	86,807
전년도	2018-11-29- (목) (E)	371,852	95,480	152,410	15,233	5,450	103,279
	2018-11-30- (금) (F)	384,834	98,668	147,179	30,903	3,446	104,638
	2018-12-01- (토) (G)	362,531	87,317	151,082	27,617	5,226	91,289
11-29(금)	전일대비(A-D)	-16,569	-695	-11,560	1,118	-2,865	-2,567
차이량	전년대비(A-E)	-3,881	2,249	-7,424	8,508	11,825	-19,039
11-30(토)	전일대비(B-A)	-14,234	-10,681	2,951	-318	2,348	-8,534
차이량	전년대비(B-F)	-31,097	-11,620	758	-7,480	16,177	-28,932
12-01(일)	전일대비(C-B)	-50,384	-8,198	-25,875	-15,463	-3,257	2,409
차이량	전년대비(C-G)	-59,178	-8,467	-29,020	-19,657	11,140	-13,174
2018년 평균		384,399	105,339	146,789	22,963	12,806	96,501
2018년 12월 평균		360,958	142,320	96,646	23,307	94,449	4,236
2019.12.01~금일 평균		303,353	78,850	122,062	7,960	16,366	78,115

※ 참고

- 양재배수지 : 미운영.

- 방배배수지 : 낙성대배수지로의 유출량 차이로 인해 전일/전년대비 차이가 일정량 발생

붙임 : 1. 공급량일보 각 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석 각 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	나동안		시설관리과장	정재현		강남수도사업소장	12/02 代이진우
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	代이광주
시행	시설관리과-25148	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개