투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 강서도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	설계 보완도서 제출(개봉고가 성능개선사업 전기공사)

1. 강서도로사업소 기전과-10092(2019.10.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 예정인 개봉고가 성능개선사업 전기공사 관련 귀 도로사업소에서 위호로 보완 요청한 사항을 반영한 설계 보완도서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 추가 보완사항이 있으시면 우리본부로 2019. 12. 09.(월)까지 회신하여 주시기 바랍니다.(기한 내 미 회신시 추가 보완사항 없음으로 간주 예정임)

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 개봉고가 성능개선사업 전기공사

○ 위    치 : 구로구 개봉로 68 ~ 개봉로 124(개봉고가차도)

○ 공사내용

- 토목 : 교량(폭 8.5m, 연장 336m) 성능개선(단계별 고가하부 구조물 교체)

- 전기 : 교량 성능개선에 따른 가로등 및 고가 하부조명 교체

○ 설 계 사 : ㈜경동엔지니어링 외 2개사

○ 발주예정 : 2020년 상반기

나. 보완사항

○ 노후가로등주 교체, 가로등기구 및 고가 하부등 LED로 광원 교체

○ 등주내 누전차단기 및 접속합 설치, 매입형 국기꽂이 설치

붙임  1. 설계 보완도서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	12/02 임정규
협조자
시행	설비부-19384	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)