119 기동단속팀 불시 단속표(G드링크) 수정보고

□ 시설개요

시 설 명	프랜지호텔(G드링크 유흥주점)	영 업 주	***
관 계 인	*******	전화번호	*************
소 재 지	***********************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제10조제1항제1호)	√			□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제10조제1항제2호)	√			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제10조제1항제3호)	√			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제10조제1항제4호)	√			□구조적 임의변경 □기타
5	안전시설 등 설치·유지·관리 (다중이용업소법 제9조제1항)				□소화펌프 고장상태 방치
					□수신반 전원 차단 상태 방치
					□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
					□소방시설용 비상전원 차단
					□소화배관 밸브 잠금 상태
					□기타(안전시설 등 경미)
7	기타 다중이용업소 법 위배	√			□기타

점검일자 : 2019.11.27.

점검자 :  *********

지적내용(뒷면)

① 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제9조 위반(안전시설 등)

○

○

○

○

② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 위반(피난·방화시설)

○ 해당사항 없음

○

○

○

③ 기타 위반사항

○ 상기 건물 방문한바 2019년 11월 6일 화재로인하여 소방시설 수리로 미실시함

④ 즉시시정

○ 해당사항 없음

○

○

끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조문주		서형근		12/02 김동진
협조