문서번호	현장민원과-21241
결재일자	2019.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양영상	12/02 서기환

옥내누수진단팀 일일업무 보고

2019. 12. 2.

현장민원과

옥내누수진단팀 일일업무 보고

(12. 2. 월)

▢ 옥내누수진단

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	9	4	2	3
누 계	2,196	964	634	598

○ 누수유형별 현황

(단위 : 개)

구분	계	양변기	급수배관	보일러	수도꼭지	건물외벽	기타	누수없음	취소
금일	9	6	1	1				1
누계	2,196	802	553	132	22	3	45	533	106

▢ 민원검정

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	1			1
누 계	69	30	14	25