＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	태양광 발전시설 설치 관련 감리의견서 접수 보고(피뢰설비)

우리 센터에서 시행 중인 태양광 발전시설 설치 사업과 관련하여 감리업체로부터 아래와 같은 감리의견서가 접수되었음을 보고합니다.

1. 계약건명: 뚝도아리수정수센터 태양광 발전시설 설치공사 감리용역

2. 계약상대자: ㈜대성티이씨 대표자 서용봉

3. 문서내용: 피뢰침 설치 위치 변경 관련 감리의견서

4. 조치의견: 당초 설계도면의 피뢰침 위치가 부적정하여 일부 태양광 모듈이 보호각 범위를 벗어나는 문제가 있으므로 피뢰침 설치 위치를 감리 의견대로 변경 시공하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 태양광 발전 피뢰설비 감리검토의견서 제출(공문) 1부

2. 감리검토의견서(피뢰설비) 1부.

3. 피뢰설비 설치 수정도면 1부.  끝.

주무관	노성제		정수시설과장	전결 12/02 김석정
협조자
시행	정수시설과-6123	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5506	/	nsj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)