	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(오토펄스 기계식 흉부 압박장치 배터리) 고장발생 보고

1. 소방행정과-980(2019.1.29.)호 『2019년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』과

관련입니다.

2. 위와 관련 길동119안전센터에서 관리 사용 중인 오토펄스 기계식 흉부압박장치의

배터리 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 제품번호(SN) : 26111

나. 물품명 : (오토펄스)기계식 흉부 압박장치 배터리

다. 모델명 : AutoPulse Li-Ion Battery

라. 고장내용 : 흉부압박장치 배터리 충전 되지 않음

마. 고장발생 일시 : 2019.12.01.

붙임 : 1. 소방장비 고장발생보고서 1부.

2. 오토펄스 배터리 사진 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	박광훈		3팀장	백칠근		센터장	12/02 강봉수
협조자
시행	길동119안전센터-4987	(		)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329 거여119안전센터	/
전화	02-400-0119	/전송	02-404-7119	/	2011110160@seoul.go.kr	/	대시민공개