문서번호	기전과-13363
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		代김성균	12/02 代정영술
협 조

전기안전 관리대행 용역 결과보고(11월)

2019. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

전기안전 관리대행 용역 결과보고(11월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한 전기안전 관리대행 용역 11월 결과를 보고 드림.

1		용 역 개 요

□ 전기안전 관리대행 용역

○ 계약금액: ***********

○ 계약기간: 2019. 1. ~ 12. 31.(12개월)

○ 계약상대자: ******************

2		점 검 결 과

구 분	시설명	전기설비용량(kW)				점검자	확인자	점검 결과	비고
		수전	발전	태양광	계
지하차도	증산	118	130		248	***	김상호	양호	6일
	성산	53	40		93	***	김상호	양호	6일
	모래내	73	48		121	***	김상호	양호	6일
	신사	79	0		79	***	김상호	양호	6일
	퇴계로	43	90		133	***	김상호	양호	22일
	서빙고	60	75		135	***	김상호	양호	22일
	두무개	71	48		119	***	김상호	양호	22일
터널	월드컵	60	60		120	***	최정화	양호	22일
	금화	93	175		268	***	최정화	양호	22일
기타	청사	300	0	70	370	***	박영기	양호	6일, 22일
							한상원	양호	26일
계		950	666	70	1,686	※ 청사 태양광설비 증설에 따른 수배전반 교체로 인해 교체 후 점검시행(26일)

※ 점검결과 : 양호

3		향 후 계 획

□ 12월 용역 시행 및 점검 시 안전에 유의하여 실시

붙임  1. 11월 전기안전 관리대행 용역 점검결과 1부.  끝.