＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)	이 문서는 경유기관의 장은 (한국도로공사사장)이고, 최종 수신기관의 장은 (용인구리건설사업단장 공사관리팀)입니다.
제목	상수도관 전기방식공사 협의에 대한 회신

1. 본부 시설관리과-11891호(2019.12.2.) 및 공사관리팀-3788호(2019.11.20.)와 관련입니다.

2. 세종~포천 고속도로 건설공사 구간내 이설 상수도관로의 전기방식시설 필요성 여부에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드리니, 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준을 적용하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가.원인자부담으로 전기방식시설 설치(원인자)

·상수도관로 전기방식 설치 및 유지관리기준을 적용하여 외부전원방식으로 시행

·전기방식공사 세부계획서 제출[본부 시설관리과, 강동수도사업소 시설관리과(기전팀)]

나.전기방식공사 현장점검 및 지도감독(강동수도사업소 시설관리과)

·시공사로부터 전기방식공사 세부계획서를 제출받아 지도감독

·공사가 완료되면 시설이상 유무 확인(본부 합동점검) 후 인수

·시설물 인수 후 GIS에 전기방식 시설물 등록 및 결과 제출(사업소⇒본부)

·원 인 자 : 한국도로공사 용인구리건설사업단

㈜태영건설

붙임 1.상수관로 전기방식설비 적용여부 검토결과  1부.

2.상수관로 전기방식 설치 및 유지관리기준   1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강동수도사업소장(시설관리과장),한국도로공사사장
주무관	김진민		시설관리과장	12/03 유명은
협조자	주무관	오충환
시행	시설관리과-11928	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시 상수도사업본부 시설안전부 시설관리과	/
전화	02-3146-1542	/전송	3146-1529	/	lsline@seoul.go.kr	/	부분공개(7)