	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수계획(공소2911호 등 6개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1259(2019. 2. 28.)호□2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림□

나. 강동수도사업소 시설관리과-21210(2019. 12. 2.)호□소방용수시설 보수공사 완료 통보□

2. 우리 서 관내 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 계획을 알려드리니 해당 부서는      검수를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	관할 부서	형식	용수 번호	위 치	사 유	공사내용	완료일
1	*****	***	****	********** ***********	**	*****	***** *******
2	*****	***	**	********** ****************	**********	*****
3	**	***	****	************** ***********	**** *****	********
4	**	***	****	********** *********	**	*****
5	**	***	****	************ ************	**** *****	********
6	**	***	****	************** *************	**** *****	********

나. 확인사항

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태, 소화전 형식 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태, 보온여부

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원발생 시 본서(센터)에서 해결        할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(담당자)은 철저한 검수로 사고를           미연에 방지해 주시길 당부드리며,

나. 소방용수 정기조사 시 도로 공사 관련하여 소화전 맨홀 상태 확인에 유의하여 주시고,

문제 발생 시 소방용수 담당자에게 유선 통보를 바라며,

다. 검수결과는 12. 6.(금)까지【붙임1】 작성 제출하여 주시고, 아울러 소방용수시설 정보       관리를 위하여 변경 사항 등을 119행정정보시스템 입력에 철저를 기하여 주시기         바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	12/03 유재평
협조자
시행	재난관리과-7796	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/	kmkemt@seoul.go.kr	/	부분공개(5)